Справочник источников наружного противопожарного водоснабжения Изумрудновского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование улицы | № дома | Вид  | Обьем водоёма | Тех состояние | Привязка к местности | Принадлежность  | Эксплуатирующая организация |
|  П.Изумрудный |
| 1 | Новая | 24Б | ВБ | 25 м.куб | исправен | 10 м на газоне | Администрация Изумрудновского с\с | Администрация Изумрудновского с\с тел.31401,31419 |
| 2 | Новая | 24Б | ПГ | 25 м.куб | исправен | 10 м на газоне | Администрация Изумрудновского с\с | Администрация Изумрудновского с\с тел.31401,31419 |
| П.Малый Ирбей |
| 1 | Школьная | 7 | ПГ | 25 м куб | исправен | 10 м на газоне | ООО РЖД | ООО РЖД83916541221 |
| 2 | Железнодорожная | 1 | ПГ | 25 м куб | исправен | 10 м на газоне | ООО РЖД | ООО РЖД83916541221 |
| 3 | Железнодорожная | 2 | ПГ | 25 м куб | исправен | 10 м на газоне | ООО РЖД | ООО РЖД83916541221 |